## KAPAK
KEŞİF VE METRAJ RAPORU
KOCASİNAN BELEDİYESİ — KAYSERİ
Zümrüt Mah. Sosyal Tesis (Kocasinan Akademi) — Yeni Yapım, havuzlu (B+Z+Ara+1.Kat, 7.221 m²)
İhale No | 2026/1011093
İdare | Kocasinan Belediyesi
İl / İlçe | Kayseri / Kocasinan
İş Kapsamı | Sosyal tesis YENİ YAPIM — betonarme karkas, kapalı yüzme havuzu + akademi
Yapı | Bodrum + Zemin + Ara Kat + 1. Kat · 7.221 m² brüt · 109 mahal · net 5.552 m²
Temel / Zemin | Radye 60 cm C40 + jet grout Ø60×12m (taşıma gücü 30-34 t/m²)
Disiplinler | İnşaat + Mekanik + Elektrik
İhale Tarihi | 01.07.2026 · Süre 600 gün · Benzer iş B/III
Hazırlama Tarihi | Haziran 2026
Hazırlayan | Metraj Ofisi
İletişim | t.me/metrajofisi
İNŞAAT MALİYETİ — Metraj Ofisi gerçek metraj (idarenin 91 pozu + özel) | 139568731.291
PROJE TUTARI — İnşaat %73,81 → resmî pursantajla tüm kalemler | 189085751.5688
🩺 SAĞLIK: Birim maliyet ≈ 24.424 TL/m² — RG 2026 sosyal tesis/havuzlu bandında (22.000-28.000) · betonarme 0.437 m³/m² · net/brüt %77 → KEŞİF SAĞLIKLIDIR.
İÇİNDEKİLER (tıklayınız)
▸ 1. BEDEL ÖZETİ | Disiplin bazında bedel + yöntem
▸ 2. PURSANTAJ | Resmî pursantajla proje dağılımı
▸ 3. İNŞAAT METRAJ | Grup × poz × miktar (PARAMETRİK)
▸ 4. SAĞLIK KONTROLÜ | RG 2026 birim maliyet
▸ 5. MAHAL LİSTESİ | 109 mahal + alan + finiş
▸ 6. PROFORMA | Özel pozlar (CANLI, İnşaat'a bağlı)
▸ 7. KAPSAM | Dâhil / hariç
▸ 8. NOTLAR | Genel notlar

## 1. BEDEL ÖZETİ
← İÇİNDEKİLER
BEDEL ÖZETİ — DİSİPLİN BAZINDA
Disiplin | Hesap Yöntemi | Tutar (TL) | Pay %
● İNŞAAT İŞLERİ | Metraj Ofisi GERÇEK metraj (statik+109 mahal+çevre+özel) | 139568731.291 | 73.81%
● MEKANİK (havuz+nem alma+VRF+ısıtma+yangın) | Resmî pursantaj %14,44 ile | 27311167.7851 | 14.44%
● ELEKTRİK (kuvvetli+zayıf akım+jeneratör) | Resmî pursantaj %11,74 ile | 22205852.4927 | 11.74%
PROJE TUTARI (Metraj Ofisi) |  | 189085751.5688 | 100%
HESAP YÖNTEMİ — İNŞAAT METRAJ ANCHOR
1. İnşaat maliyeti (gerçek metraj + özel pozlar) |  | 139568731.291 | bkz 3. İnşaat Metraj
2. İnşaat = resmî pursantajın %73,81'i → PROJE = İnşaat ÷ 0,7381 |  | 189085751.5688 | resmî pursantaj anchor
3. Mekanik + Elektrik = proje tutarının pursantaj payı |  | 49517020.2778 | %14,44 + %11,74
NOT: KDV HARİÇtir; müteahhit kârı ve genel giderler birim fiyatlara DÂHİLDİR. İnşaat tutarı projeden GERÇEK geometrik metrajdır; mekanik+elektrik resmî pursantajla. PARAMETRİK: 3. İnşaat Metraj ve 6. Proforma'daki sarı miktar/fiyat hücrelerini değiştirince tüm tutarlar yeniden hesaplanır (Excel'de açın; otomatik hesap açık).

## 2. PURSANTAJ
← İÇİNDEKİLER
PURSANTAJ — RESMÎ İCMALLE PROJE TUTARI DAĞILIMI
İdarenin resmî Pursantaj İcmaline göre PROJE TUTARININ disiplinlere dağılımı. Proje Tutarı, İnşaat gerçek metrajı (%73,81) anchor alınarak hesaplanır. İnşaat tek grup; Mekanik 8, Elektrik 2 alt grup (alt kalem yüzdesi idare cetvelinde yok).
# | Disiplin / Alt Grup | Resmî Pursantaj % | Tutar (TL)
1 | İNŞAAT İŞLERİ (tek grup) | 73.81% | 139568731.291
2 | Mekanik — Sıhhi/Kalorifer/Havalandırma/Havuz/Doğalgaz/VRF/Yangın/Sifonik | 14.44% | 27311167.7851
3 | Elektrik — Kuvvetli Akım + Zayıf Akım | 11.74% | 22205852.4927
| PROJE TUTARI | 100% | 189085751.5688

## 3. İNŞAAT METRAJ
← İÇİNDEKİLER
İNŞAAT METRAJ — Metraj Ofisi'nin projeye göre hesapladığı proje maliyeti
Miktarlar projeden GEOMETRİK ölçümle (statik kolon/perde cetveli + radye 60cm C40, 109 mahal alanı, dış çevre). 🟡 SARI hücreler (MİKTAR + BİRİM FİYAT) DÜZENLENEBİLİR; tutar = miktar×birim fiyat (formül). İnşaat toplamı = standart gruplar + İnşaat özel pozları (6. Proforma). Bir değeri değiştirince İnşaat/Proje/Mekanik/Elektrik/Sağlık OTOMATİK güncellenir.
▸ 01 Zemin İyileştirme (Jet Grout)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.135.1001 | Jet grout Ø60×12m kolon (FLAG ~670ad, onaylı projeden) | M | 8040 | 1473.51 | 11847020.4
|  |  |  | ALT TOPLAM | 11847020.4
▸ 02 Kazı / Hafriyat
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.120.1102 | Makine ile derin kazı (küskülük) | M3 | 5266.4 | 140.91 | 742088.424
15.125.1008 | Kırmataş dolgu/sıkıştırma | M | 451.4 | 762.06 | 343993.884
|  |  |  | ALT TOPLAM | 1086082.308
▸ 03 Kaba Betonarme (Radye + Kolon/Perde + Döşeme + Kiriş)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.150.1008 | C40/50 radye betonu | M3 | 900 | 4363.46 | 3927114
15.150.1004 | C20/25 betonu (kolon/perde/döşeme/kiriş) | M3 | 2257 | 3747.58 | 8458288.06
15.160.1004 | Ø14-28 nervürlü donatı (%55) | Ton | 234.3 | 48800.75 | 11434015.725
15.160.1003 | Ø8-12 nervürlü donatı (%35) | Ton | 149.1 | 50820.86 | 7577390.226
15.160.1002 | Çelik hasır (%10) | Ton | 42.6 | 48004.53 | 2044992.978
15.180.1003 | Plywood kalıp | M2 | 13355 | 1143.73 | 15274514.15
15.185.1005 | Kalıp iskelesi (0-4m) | M | 3331.4 | 142.39 | 474358.046
15.185.1008 | Kalıp iskelesi (8-10m, double-height) | M | 1388.1 | 209.09 | 290237.829
|  |  |  | ALT TOPLAM | 49480911.014
▸ 04 Temel & Bodrum Yalıtımı
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.150.1004 | Grobeton C20/25 (radye altı 10cm) | M3 | 150 | 3747.58 | 562137
15.255.1006 | 2 kat 3+3mm membran (radye+bodrum perde) | M2 | 2011.2 | 1200.36 | 2414164.032
15.245.1002 | Geotekstil keçe | M2 | 1500 | 64.09 | 96135
15.341.2081 | Bodrum perde 6cm XPS | M2 | 511.2 | 784.53 | 401051.736
15.200.1002 | Bodrum perde HDPE drenaj/koruma levha | M2 | 511.2 | 152.95 | 78188.04
15.270.1009 | Kristalize su yalıtımı (ıslak hacim altı) | M2 | 999.4 | 525.1 | 524784.94
|  |  |  | ALT TOPLAM | 4076460.748
▸ 05 Duvar (Örme + Sıva + Boya + Seramik)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.230.1006 | Bims blok duvar 19cm | M2 | 2467.3 | 811.5 | 2002213.95
15.230.1004 | Bims blok duvar 15cm | M2 | 1644.9 | 717.94 | 1180939.506
15.230.1301 | Bims lento | M | 205.6 | 866.73 | 178199.688
15.275.1116 | Kaba sıva | Kg | 7547.1 | 491.93 | 3712644.903
15.280.1009 | Saten alçı (kuru hacim) | M2 | 5653.3 | 773.04 | 4370227.032
15.540.1521 | İç cephe boya (kuru hacim) | M2 | 5653.3 | 245.56 | 1388224.348
15.380.1056 | Duvar seramik 30x60 (ıslak hacim) | M | 1893.7 | 941.61 | 1783126.857
15.540.1501 | Brüt beton yüzey sıvaya hazırlama (perde) | M2 | 5642.5 | 147.6 | 832833
|  |  |  | ALT TOPLAM | 15448409.284
▸ 06 Döşeme Kaplama
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.250.1011 | Tesviye tabakası (tüm döşeme) | Kg | 5552.4 | 371.61 | 2063327.364
15.385.1028 | Porselen/seramik döşeme 60x60 | M2 | 4219.2 | 1015.4 | 4284175.68
15.365.1002 | Self leveling + PVC zemin (fitness/aerobik) | M | 680.7 | 1104.65 | 751935.255
15.455.1003 | PVC homojen kaplama (fitness) | KG | 680.7 | 398.13 | 271007.091
15.490.1002 | Laminat parke | M2 | 14.1 | 667.65 | 9413.865
15.410.1113 | Mermer döşeme 3cm | M2 | 53.1 | 2757.49 | 146422.719
15.410.1313 | Mermer merdiven basamağı | M | 318.6 | 1621.98 | 516762.828
15.490.1002 | Karo halı | M2 | 541.4 | 667.65 | 361465.71
15.495.1001 | Süpürgelik (kuru hacim) | M | 2052.4 | 157.58 | 323417.192
|  |  |  | ALT TOPLAM | 8727927.704
▸ 07 Tavan Kaplama
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.530.1905 | Taşyünü/alçı askılı asma tavan | M | 4189.1 | 1366.99 | 5726457.809
15.535.1030 | Metal/alüminyum asma tavan 30x30 | M | 524.8 | 1794.14 | 941564.672
15.280.1009 | Tavan sıva+saten | M2 | 838.4 | 773.04 | 648116.736
15.540.1548 | Tavan boyası | M2 | 3326.7 | 280.68 | 933738.156
|  |  |  | ALT TOPLAM | 8249877.373
▸ 08 Dış Cephe (Mantolama + Kompozit)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.341.3003 | Dış cephe 8cm taşyünü mantolama | M2 | 1814.4 | 1584.54 | 2874989.376
15.540.1428 | Mineral sıva + silikon dış cephe boyası | M | 2419.2 | 519.23 | 1256121.216
15.410.1411 | Beyaz mermer dış denizlik 3cm | M2 | 72 | 4086.24 | 294209.28
|  |  |  | ALT TOPLAM | 4425319.872
▸ 09 Çatı (Ahşap OSB + Membran + Çelik Çatı)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.320.1010 | Çelik aşık üzeri 60mm taşyünü + membran (çatı) | M2 | 2412.5 | 2064.3 | 4980123.75
15.255.1006 | 2 kat 3+3mm membran (teras/çatı) | M2 | 1206.2 | 1200.36 | 1447874.232
15.165.1001 | Çelik çatı profil demir S235 (FLAG ~43ton, Tekla teyit) | Ton | 43 | 94689.9 | 4071665.7
15.540.1501 | B.A. parapet brüt beton hazırlama | M2 | 144 | 147.6 | 21254.4
|  |  |  | ALT TOPLAM | 10520918.082
▸ 10 Doğrama (Alüminyum + Isıcam)
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.460.1010 | Isı yalıtımlı alüminyum doğrama (pencere+dış kapı) | KG | 10920 | 607.93 | 6638595.6
15.470.1216 | Isıcam 4+16+4 (alüminyum doğrama camı) | M2 | 420 | 2053.34 | 862402.8
15.510.1103 | Laminat kaplamalı iç kapı | M2 | 300 | 3605.88 | 1081764
15.465.1002 | Kapı kilidi+kol+menteşe (takım) | Ad | 150 | 148.31 | 22246.5
|  |  |  | ALT TOPLAM | 8605008.9
▸ 11 Merdiven / Korkuluk / Müteferrik
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.550.1001 | Alüminyum/demir korkuluk (kg) | KG | 2407.2 | 202.98 | 488613.456
15.520.1002 | Mutfak tezgah altı dolabı | M2 | 8 | 11721.1 | 93768.8
15.520.1003 | Mutfak tezgah üstü dolabı | M2 | 6 | 9199.39 | 55196.34
15.440.1006 | Dilatasyon profili | M | 90 | 915.33 | 82379.7
|  |  |  | ALT TOPLAM | 719958.296
▸ 12 Havuz İnşaat
Poz No | İmalat Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar (TL)
15.270.1111 | Havuz çanağı %100 poliürea su yalıtımı | M2 | 1443.8 | 2560.84 | 3697340.792
15.380.1056 | Havuz içi sırlı porselen seramik | M | 1443.8 | 941.61 | 1359496.518
|  |  |  | ALT TOPLAM | 5056837.31
PROFORMA | + İnşaat Özel Pozları (6. Proforma — kompozit cephe, jet grout harç, sauna, konferans...) |  |  |  | 11324000
| İNŞAAT METRAJ TOPLAMI |  |  |  | 139568731.291
METRAJ OFİSİ İNŞAAT GRUP DAĞILIMI
İnşaat Grubu |  |  |  | Tutar TL | Dağılım %
01 Zemin İyileştirme (Jet Grout) |  |  |  | 11847020.4 | 8.488%
02 Kazı / Hafriyat |  |  |  | 1086082.308 | 0.7782%
03 Kaba Betonarme (Radye + Kolon/Perde + Döşeme + Kiriş) |  |  |  | 49480911.014 | 35.45%
04 Temel & Bodrum Yalıtımı |  |  |  | 4076460.748 | 2.921%
05 Duvar (Örme + Sıva + Boya + Seramik) |  |  |  | 15448409.284 | 11.07%
06 Döşeme Kaplama |  |  |  | 8727927.704 | 6.253%
07 Tavan Kaplama |  |  |  | 8249877.373 | 5.911%
08 Dış Cephe (Mantolama + Kompozit) |  |  |  | 4425319.872 | 3.171%
09 Çatı (Ahşap OSB + Membran + Çelik Çatı) |  |  |  | 10520918.082 | 7.538%
10 Doğrama (Alüminyum + Isıcam) |  |  |  | 8605008.9 | 6.165%
11 Merdiven / Korkuluk / Müteferrik |  |  |  | 719958.296 | 0.5158%
12 Havuz İnşaat |  |  |  | 5056837.31 | 3.623%
+ İnşaat Özel Pozları (Proforma) |  |  |  | 11324000 | 8.114%

## 4. SAĞLIK KONTROLÜ
← İÇİNDEKİLER
SAĞLIK KONTROLÜ — RG 2026 YAPI BİRİM MALİYETİ
Resmî Gazete 03.02.2026 yapı yaklaşık birim maliyetleri ile karşılaştırma. Birim maliyet hücresi PROJE TUTARINA bağlı formüldür (parametrik).
Gösterge | Bu Keşif | RG 2026 / Sektör Bandı | Sonuç
Birim maliyet (brüt 7.221 m²) | 26185.5355 | 22.000 – 28.000 (sosyal tesis / kapalı yüzme havuzu) | ✓ Banda oturuyor
Kaba betonarme (m³/m²) | 0,437 | 0,35 – 0,45 (havuzlu) | ✓ Normal
Donatı oranı (kg/m³) | 135 | 120 – 150 (radye+perde) | ✓ Tipik
İnşaat payı (pursantaj) | %73,81 | İdarenin resmî İcmali | Birebir
Net / brüt alan oranı | %77 | %75 – %80 | ✓ Tipik
Mekanik payı | %14,44 | Havuzlu tesiste yüksek | ✓ Tutarlı
SONUÇ: Proje tutarı ve metraj göstergeleri RG 2026 sosyal tesis/havuzlu bandı ve sektör normlarıyla tutarlıdır. KEŞİF SAĞLIKLIDIR.

## 5. MAHAL LİSTESİ
← İÇİNDEKİLER
MAHAL LİSTESİ — 109 Mahal · net 5.552 m² (brüt %77)
Mahal | Alan m² | Döşeme | Duvar | Tavan
BAY FITNESS | 341.2 | Şap + Self leveling + 2 mm PVC zemin kaplaması | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva + Alçı Sıva + Saten Alçı + Tavan Boyası
FUAYE | 282.9 | Tesv. Tabakası+Seramik kaplama 60x120 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan + Alçı sıva+ Saten Alçı +Boya
KONFERANS SALONU(125 KİŞİLİK) | 282.9 | Tesv. Tabakası + Karo Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan + Alçı sıva+ Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
BAYAN AEROBİK | 228.6 | Şap + Self leveling + 2 mm PVC Zemin Kaplaması | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva + Alçı Sıva + Saten Alçı + Tavan Boyası
BAY HAVUZ | 228.2 | Polyürea Yalıtım + Geotekstil Keçe + 5 cm C20/25 Brüt Beton + Havuz Seramik kaplama 10X20 | Polyürea Yalıtım + Fileli Düzeltme Sıvası + Havuz Seramik Kaplama 10X20 | Kaba Sıva +İnce Sıva+ Mineral Sıva + Dış Cephe Boyası
BAYAN HAVUZ | 228.2 | Polyürea Yalıtım + Geotekstil Keçe + 5 cm C20/25 Brüt Beton + Seramik kaplama 10X20 | Polyürea Yalıtım + Fileli Düzeltme Sıvası + Seramik Kaplama 10X20 | Kaba Sıva +İnce Sıva+ Mineral Sıva + Dış Cephe Boyası
KAT HOLÜ | 209.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
BAY HAVUZ ÇEVRESİ | 155.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva + Seramik Kaplama (240 cm) | Kaba Sıva +İnce Sıva+ Mineral Sıva + Dış Cephe Boyası
BAYAN HAVUZ ÇEVRESİ | 155.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva + Seramik Kaplama (240 cm) | Kaba Sıva +İnce Sıva+ Mineral Sıva + Dış Cephe Boyası
KONFERANS SALONU(100 KİŞİLİK) | 145.6 | Tesv. Tabakası + Karo Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan + Alçı sıva+ Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
HOL | 145.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HAVUZ ÇANAĞI ALTI | 145.2 | Tesv. Tabakası+seramik kaplama(60*60) | — | —
HOL | 138.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
KAFE | 131.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x120 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan + Alçı sıva+ Saten Alçı +Boya /Baffle Asma Tavan
BAYAN FITNESS | 110.8 | Şap + Self leveling + 2 mm PVC Zemin Kaplaması | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva + Alçı Sıva + Saten Alçı + Tavan Boyası
BİLGİSAYAR ODASI | 86.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+Boya | Kaba Sıva + İnce Sıva + Tavan Boyası
ODA -1 | 76 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+Boya | Kaba Sıva + İnce Sıva + Tavan Boyası
ODA -2 | 76 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+Boya | Kaba Sıva + İnce Sıva + Tavan Boyası
BİLGİSAYAR ODASI | 74.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+Boya | Kaba Sıva + İnce Sıva + Tavan Boyası
SINIF-1 | 73.5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-3 | 72.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
MUTFAK | 72.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı sıva+Saten Alçı +Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
SINIF-3 | 68.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
SINIF-3 | 67 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-6 | 64.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-4 | 64.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
SINIF-2 | 59.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-2 | 58.5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-1 | 57.5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
BAY SOYUNMA ODASI | 56.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
BAYAN SOYUNMA ODASI | 56.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
SU DEPOSU | 53.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
SOYUNMA ODASI | 52.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
KAZAN DAİRESİ | 50.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HOL | 50.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HOL | 45.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HOL | 40.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
HOL | 39.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
SAHNE | 38.2 | Tesv. Tabakası + Karo Halı kaplama (50x50) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
NEM ALMA ŞAFTI | 38.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
SINIF-5 | 37.3 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ATÖLYE-5 | 36.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
SINIF-4 | 33.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
HOL | 33.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
EĞİTMEN ODASI | 33.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ELEKTRİK ODASI | 30.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
DEPO | 30.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+ Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
ELEKTRİK ODASI | 29.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HOL | 27.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
KAT MERDİVENİ | 27.1 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva + Alçı Sıva + Saten Alçı + Tavan Boyası
NEM ALMA ŞAFTI | 26.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
KAT MERDİVENİ | 26.3 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ENGELLİ WC | 26.3 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
DEPO | 25.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
HOL | 24.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
DUŞ | 24 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
DUŞ | 23.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
DUŞ | 23.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
BAYAN WC | 22.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
DUŞ | 22.3 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
HOL | 20.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
DEPO | 20.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
ABDSTHANE | 20.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
BAY MESCİT | 20.4 | Tesv. Tabakası +Seramik Kaplama(60*60)+ Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
BAY MESCİT | 20.2 | Tesv. Tabakası +Seramik Kaplama(60*60)+ Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
MUTFAK | 19.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
DENGE TANKI | 19.5 | Tesv. Betonu+Püskürtme Poliürea Su Yalıtımı | Kaba Sıva+Püskürtme Poliürea Su Yalıtımı | Kaba Sıva + İnce Sıva + Tavan Boyası
BAY WC | 19.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
RÜZGARLIK | 17.6 | Tesv. Tabakası+Seramik kaplama 60x120 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan + Alçı sıva+ Saten Alçı +Boya
YANGIN MERDİVENİ | 17.4 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
YANGIN MERDİVENİ | 17.2 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
EĞİTMEN ODASI | 16.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
BAYAN WC | 15.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
BAY WC | 15.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
KAT MERDİVENİ | 15.4 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
KAT MERDİVENİ | 15.1 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
BAYAN MESCİT | 14.8 | Tesv. Tabakası +Seramik Kaplama(60*60)+ Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
GÜVENLİK HOLÜ | 13.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
BAY WC | 12.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
GÜVENLİK HOLÜ | 12.3 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
GÜVENLİK HOLÜ | 11.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
KAT HOLÜ | 11.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
DEPO | 11.5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
ILIKLIK | 10.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
HAVUZ GEÇİŞ | 10.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
PROJEKSİYON ODASI | 10.4 | Yükseltilmiş döşeme+ Karo Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpan Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
GÜVENLİK HOLÜ | 10.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva+İnce Sıva+Tavan Boyası
TEMİZLİK ODASI | 10.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
MALZEME ODASI | 10.1 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
ILIKLIK | 9.9 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
YANGIN MERDİVENİ | 9.7 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
BAYAN WC | 8.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
DEPO | 7.8 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+İnce Sıva+ Boya | Kaba Sıva +İnce Sıva + Tavan Boyası
DEPO | 7.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
MALZEME ODASI | 7.4 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
HOL | 7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
DİYETİSYEN ODASI | 7 | Tesv. Tabakası + Şilte + Laminat Kaplama | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
YÖNETİCİ ODASI | 7 | Tesv. Tabakası + Şilte + Laminat Kaplama | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
HAVUZ GEÇİŞ | 6.7 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alüminyum Asma Tavan 30x30
ENGELLİ WC | 6.2 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva+Saten Alçı+Boya+Alüminyum Asma Tavan 30x30
KULİSLER | 6 | Yükseltilmiş döşeme+ Karo Halı kaplama (60x60) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
ABDSTHANE | 5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
HOL | 5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan
HOL | 4.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
HOL | 4.5 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
YANGIN HOLÜ | 4.5 | Tesv. Tabakası+Mermer Kaplama (Basamak(3cm)Rıht(2cm) | Kaba Sıva+ İnce Sıva + Boya | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
ABDESTHANE | 3.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
ABDSTHANE | 3.6 | Tesv. Tabakası + Seramik Kaplama 60x60 | Kaba Sıva+Seramik Kaplama 30x60 | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+Tavan Boyası
KULİS | 3 | Yükseltilmiş döşeme+ Karo Halı kaplama (50x50) | Kaba Sıva+Alçı Sıva+Saten Alçı+ Boya | Alçıpanel Asma Tavan+Alçı Sıva +Saten Alçı +Boya+Taşyünü Asma Tavan 60x60
TOPLAM (net) | 5551.9

## 6. PROFORMA
← İÇİNDEKİLER
ÖZEL / PROFORMA POZLAR — düzenlenebilir kaynak
Özel/analiz pozları standart birim fiyat veritabanında yoktur; fiyatlar TAHMİNİDİR. 🟡 SARI hücreler (MİKTAR + BİRİM FİYAT) DÜZENLENEBİLİR; tutar = formül. ⬛ İNŞAAT ÖZEL kalemleri (üst blok) İNŞAAT TOPLAMINA BAĞLIDIR → değiştirince Proje Tutarı, Mekanik, Elektrik ve Sağlık OTOMATİK güncellenir. Mekanik/Elektrik özel kalemleri (alt blok) ilgili disiplinde pursantaja dâhildir (yalnız bilgi, totale eklenmez).
Özel İmalat | Poz / Kaynak | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Not
▸ İNŞAAT ÖZEL POZLARI — İnşaat toplamına EKLENİR (düzenle → totale yansır)
Mineral dolgulu kompozit alüminyum cephe | 77.105.1001 | M2 | 605 | 3200 | 1936000 | Dış cephe (PTT/İllerbank)
Alüminyum petek tavan | 77.120.1002 | M2 | 120 | 2400 | 288000 | Tavan (PTT/İllerbank)
Jet grout harç temini ve imalatı | ÖZEL-13 | MT | 2400 | 1850 | 4440000 | Ø60×12m; adet onaylı projeden
Sauna kabini (Abachi+8mm cam kapı+13,5kW soba) | ÖZEL-06 | TK | 1 | 650000 | 650000 | 1 takım komple
Konferans koltuğu (125+100 kişilik) | ÖZEL-14 | AD | 225 | 14000 | 3150000 | Salon koltukları
Dökme kuvars tezgah | ÖZEL-17 | M | 40 | 9500 | 380000 | Islak hacim/mutfak
Fotoselli otomatik kayar kapı | ÖZEL-15 | AD | 2 | 180000 | 360000 | Giriş
Kocasinan Akademi logo + yazı | ÖZEL-18 | AD | 1 | 120000 | 120000 | Cephe
|  |  |  | İNŞAAT ÖZEL TOPLAM | 11324000
▸ MEKANİK / ELEKTRİK ÖZEL POZLARI — pursantaja dâhil (bilgi, totale EKLENMEZ)
Havuz mekanik paketi (filtre+pompa+dozaj+taşma) | HAV-01…53 | TK | 1 | 4500000 | 4500000 | MEKANİK — pursantaja dâhil (bilgi)
Havuz nem alma santralı (ısı geri kazanımlı) | NEM-01 | AD | 1 | 2200000 | 2200000 | MEKANİK — pursantaja dâhil (bilgi)
DMX LED dış cephe (RGB lineer+pano+spot) | E-ÖZEL AYD | TK | 1 | 1800000 | 1800000 | ELEKTRİK — pursantaja dâhil (bilgi)
Turnike (optik kanatlı 2 gövde + 8 kapı panel) | 35.800.33xx | TK | 1 | 950000 | 950000 | ELEKTRİK — pursantaja dâhil (bilgi)
|  |  |  | MEK/ELEK ÖZEL (bilgi) | 9450000

## 7. KAPSAM
← İÇİNDEKİLER
RAPOR KAPSAMI
✓ RAPORA DÂHİL İMALATLAR
• Zemin iyileştirme (jet grout Ø60×12m) + kazı/hafriyat
• Kaba betonarme: radye 60cm C40 + kolon/perde/döşeme/kiriş C25 (statik cetvelinden)
• Temel & bodrum yalıtımı
• İç kaplamalar — döşeme + duvar + tavan (109 mahal)
• Dış cephe (8cm taşyünü mantolama + kompozit alüminyum)
• Çatı (ahşap OSB + membran + cam yünü + çelik çatı)
• Doğrama (alüminyum + ısıcam) + merdiven/korkuluk
• Havuz inşaat (poliürea + seramik)
• İnşaat özel pozları (sauna, konferans koltuğu, kuvars tezgah, fotosel kapı, logo, jet grout harç)
• Mekanik (havuz+nem alma+VRF+ısıtma+yangın) + Elektrik (jeneratör+CCTV+DMX+turnike) — pursantajla
✗ RAPORA DÂHİL OLMAYAN
✗ KDV (%20)
✗ Yüklenici kârı ve genel giderler (saf maliyet)
✗ Arsa, ruhsat/harç, abonelik
✗ Jet grout kesin adedi (onaylı projeden netleşir)

## 8. NOTLAR
← İÇİNDEKİLER
GENEL NOTLAR
1. KAPSAM
Kocasinan Belediyesi Zümrüt Mah. Sosyal Tesis (Kocasinan Akademi) yeni yapım — inşaat + mekanik + elektrik.
2. YÖNTEM (ANCHOR)
İnşaat gerçek metrajı (özel pozlar dâhil) = resmî İnşaat pursantajının %73,81'i; proje tutarı = İnşaat ÷ 0,7381; mekanik %14,44 + elektrik %11,74 pursantajla.
3. PARAMETRİK + CANLI PROFORMA
Excel parametriktir: 3. İnşaat Metraj ve 6. Proforma'daki SARI hücreler (miktar/birim fiyat) düzenlenebilir. PROFORMA'daki İNŞAAT ÖZEL pozları İnşaat toplamına BAĞLIDIR → değiştirince Proje/Mekanik/Elektrik/Sağlık otomatik güncellenir (calcMode=auto, fullCalcOnLoad). Mekanik/Elektrik özel kalemleri pursantaja dâhildir (bilgi).
4. GEOMETRİ
Mahal alanları IK-MAHAL blokundan (109 mahal, net 5.552 m²=%77). Betonarme statik cetvelinden (TİP-1…12, radye 60cm C40, C25). Kat yük. kesitten (3,00/6,50/5,50 m).
5. BİRİM FİYAT
ÇŞB 2026 Haziran + PTT/İllerbank (77.x). İdarenin 91 İnşaat pozu esas; özel pozlar (ÖZEL/77.x) proformada tahmini.
6. SAĞLIK
Birim maliyet RG 2026 sosyal tesis/havuzlu bandında; betonarme/donatı/net-brüt sektör normunda — keşif sağlıklı (bkz. 4. Sağlık).
7. FLAG
Jet grout adedi onaylı projeden (~670 varsayım). Doğrama ~140/150. Çelik çatı ~43 ton. Statikteki başka-proje şablonu KULLANILMADI.
8. KDV / KÂR
KDV HARİÇtir; müteahhit kârı ve genel giderler birim fiyatlara DÂHİLDİR.
9. GEÇERLİLİK
Rapor 90 gün güncel kabul edilir. Metraj Ofisi ¦ t.me/metrajofisi